## elektr
Tehniskā specifikācija/piedāvājums
iepirkumam
Elektroinstalācijas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr. VNP 2017/N -53
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Piedāvātais ražotājs, nosaukums | Cena, EUR bez PVN par vienību
1 | Kabelis PPJ-3*1.5 | m
2 | Kabelis PPJ-2*1.5 | m
3 | Kabelis PPJ-3*2.5 | m
4 | Kabelis PPJ-4*2.5 | m
5 | Kabelis PPJ-4*4.0 | m
6 | Kabelis AVVG4*16 | m
7 | Kabelis AVVG4*25 | m
8 | Kabelis AVVG3*1.5 | m
9 | Kabelis AVVG3*2.5 | m
10 | Kabelis AVVG4*4.0 | m
11 | Automātiskie slēdzis 1f | gab
12 | Automātiskie slēdzis 3f | gab
13 | Kontaktligzda Z/A. V/A | gab
14 | Kontaktligzda IP44 | gab
15 | 1 p slēdzis IP44 | gab
16 | 1 p slēdzis Z/A. V/A | gab
17 | Reģipša sadales kārba 1v | gab
18 | Betona sadales kārba 1v | gab
19 | Kvēlspuldze 40W | gab
20 | Kvēlspuldze 60W | gab
21 | Dienasgaismas spuldze 18W 18/640 | gab
22 | LED spuldzes 4W | gab
23 | LED spuldzes 5W | gab
24 | LED spuldzes 6W | gab
25 | LED spuldzes 7W | gab
26 | LED spuldzes 8W | gab
27 | LED spuldzes 9W | gab
28 | LED spuldzes 10W | gab
29 | LED spuldzes 11W | gab
30 | LED spuldzes 12W | gab
31 | LED spuldzes 13W | gab
32 | LED spuldzes 15W | gab
33 | LED spuldzes 16W | gab
34 | Elektr.līmlenta 19x33 ZL | gab
35 | Gaismas armatūra 4*18W z/a | gab
36 | Gaismas armatūra 4*18W v/a | gab
37 | IP65 LED prožektors 10W | gab
38 | IP65 LED prožektors 20W | gab
39 | IP65 LED prožektors 30W | gab
40 | IP65 LED prožektors 50W | gab
41 | Plafonlampa | gab
42 | Izolācijas lente 15mmx10m | gab
43 | Kvēlspuldze ekonomiskā 18 W UX 90 W | gab
44 | Pagarinātājs ar 5 ligzdām 3 m | gab
45 | Pagarinātājs ar 5 ligzdām 5 m | gab
46 | Pagarinātājs ar 3 ligzdām 3 m | gab
47 | Pagarinātājs ar 4 ligzdām 1.5 m | gab
48 | Pagarinātājs ar sazemējumu ar 3 ligzdām 5 m | gab
49 | Pagarinātājs ar sazemējumu ar 5 ligzdām 3 m | gab
50 | Pagarinātājs ar sazemējumu ar 5 ligzdām 5 m | gab
51 | Pagarinātājs ar sazemējumu ar 3 ligzdām 5 m | gab
52 | Kabeļa kanāls balts 2 m 18x18 | gab
53 | Kabeļa kanāls balts 2 m 15x10 | gab
54 | Kabeļa kanāls balts 2 m 15x30 | gab
55 | Kabeļa kanāls balts 2 m 16x16 | gab
56 | Saitītes 2,5x100 | Iepak.100gb.
57 | Saitītes 4,5x200 | Iepak.100gb.
58 | Pārslēdzis | gab
59 | Pārslēdzis | gab
60 | Starteris dienasgaismas lampām S2 4-22W | gab
61 | Starteris dienasgaismas lampām Z12 80-140Ws-10 | gab
62 | Starteris dienasgaismas lampām 4-65W Z10 | gab
63 | Regulējamās plakanknaibles ar ergonomisku bimateriālu rokturi 240 mm | gab
64 | Sensors | gab
65 | Foto relejs | gab
66 | Kontakt taimeris 7 dienām | gab
67 | Ielu gaismas armatūra na 70 W | gab
68 | Spuldze Na 100 W | gab
69 | Spuldze Na 150 W | gab
70 | Kabelis AMKA | m
71 | Moduļkontaktori 5-30 kW | gab
72 | Iekštelpu elektrosadalnes ECT,ECH | gab
73 | Hermētiskās sadalnes ECM | gab
74 | Elektroenerģijas skaitītāji DEC-3 | gab
75 | Izolācijas kopnes IZ | gab
76 | IS LED signālspuldzes | gab
77 | NH tipa drošinātāji ar gG/gL raksturlīkni-KOMBI | gab
|  |  | kopā | 0
PVN 21%
Pavisam
Pilnvarotās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Datums