APSTIPRINU

Viesītes novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Puzāne

2021.gada 7. jūnijā

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma

**Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem** **atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē** **(paskaidrojuma raksta sagatavošana)**

**ID Nr. VNP 2021/N – 10**

**instrukcija**

1. **Informācija par pasūtītāju**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Viesītes novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90000045353 |
| **Tālrunis, fakss** | Tālr./fakss 65245920, mob.26450477 |
| **Kontaktpersonas** | * Iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte, 65245920, 26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv;
* Būvinženieris Gatis Puzāns – 65245492, e-pasts gatis.puzans@viesite.lv
 |
| **Darba laiks** | P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700; Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430 |

1. **Iepirkuma metode**
	1. Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīlī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 2018/4 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” (<http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/04/Kartiba_Nereglamentetiem_iepirkumiem.pdf> ).
2. **Iepirkuma priekšmets**
	1. Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts pieslēguma izbūvei pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē, skat. projektēšanas uzdevumu (2. pielikums).
3. **Līguma izpildes termiņš**
	1. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4. **Prasības pretendentam**
	1. Iepirkumā drīkst piedalīties būvkomersanti un būvspeciālisti, kuriem ir tiesības sniegt atbilstošus projektēšanas pakalpojumus (informāciju pasūtītājs pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmā [https://bis.gov.lv](https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants));
5. **Piedāvājuma noformēšana**

6.1.Pretendentam jāiesniedz:

* + - 1. Pieteikums (1.pielikums). Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemainīga.
1. **Piedāvājuma iesniegšanas laiks un veids**
	1. Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā vai ar drošu elktronisko parakstu uz e-pastu silvija.eglite@viesite.lv līdz **2021. gada 14. jūnijam, plkst. 09:00.**
	2. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
2. **Vērtēšana un tās kritēriji**
	1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar ***zemāko cenu***(tiks ņemta vērā piedāvājumā norādītā cena EUR bez PVN).
	2. Līguma slēgšana tiks atteikta, ja pretendentam:
		1. apturēta saimnieciskā darbība (informācija tiek pārbaudīta <https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB>) .
		2. ir maksātnespējīgs vai tiek likvidēts.
	3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīs instrukcijas prasībām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.
	4. Lai pārliecinātos par pretendenta spējām izpildīt līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju.
3. **Iepirkuma līgums**
	1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, atbilstoši līguma projektam (3. pielikums). Ja pretendents, kā piedāvājums atbilst instrukcijas prasībām un ir ar zemāko cenu, atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs var slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kam ir zemākā cena.
	2. Pasūtītājs savā mājaslapā publicē uzvarētāja nosaukumu, reģistrācija Nr. un līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. **Citi nosacījumi**
	1. Iepirkums var tikt pārtraukts, ja:
		1. neviens no piedāvājumiem neatbilst instrukcijas prasībām,
		2. netiek iesniegti vismaz divi piedāvājumi,
		3. Pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas,
		4. piedāvātās cenas neatbilst noteikumiem Nr. 2018/4 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”
		5. ir cits pamatots iemesls.

**Pielikumā:**

1. Dalības pieteikums,
2. Projektēšanas uzdevums,
3. Līguma projekts.

1.pielikums

**Dalības pieteikums**

iepirkumam

**Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē** **(paskaidrojuma raksta sagatavošana)**

ID Nr. VNP 2021/N – 10

|  |
| --- |
| Informācija par pretendentu |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |
| Reģistrācijas Nr. un datums Būvkomersantu reģistrā: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Interneta vietne: |  |
|  |
| Finanšu rekvizīti |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |
| Kredītiestādes kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinām savu dalību iepirkumā “**Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē (paskaidrojuma raksta sagatavošana)”,** identifikācijas Nr. VNP 2021/N-10:

1. Pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība, tas nav maksātnespējīgs un netiek likvidēts.
2. Esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu).
4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.
5. Visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.
6. Paskaidrojuma raksta sagatavošanu veiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (speciālista vārds, uzvārds, sert. Nr.)
7. Piedāvātā pakalpojuma cena EUR \_\_\_\_ (*summa vārdiem*) bez pievienotās vērtības nodokļa.
8. Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas atbilstoši tehniskajā specifikācijas prasībām

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

**2.pielikums**

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | **Projektējamā objekta nosaukums** | **Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē** |
| 2. | Projektējamā objekta adrese | Brīvības iela Viesīte, Viesītes novads. |
| 3. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 56150010659, 56150010772, 56150010791, 56150010068, 56150010784 |
| 4. | Ēkas kadastra apzīmējums | - |
| 5. | Pasūtītājs: nosaukums, adrese | **Viesītes novada pašvaldība**Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237 |
| 7. | Būvniecības veids | Jauna būvniecība |
| 8. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 9. | Projektēšanas robežas | Projektēšanas robežas aptver piecas zemes vienības |
| 10. | Izejas materiāli projektēšanai | 1. Projektēšanas uzdevums;2. Plānoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izvietojuma skice;3. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. |
| 11. | Ziņas par būvi | Būves grupa saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu – **I grupa.** |
| 12. | Galvenie projektā paredzamie darbi | 1. Būvlaukumu sagatavošana, uzsākot darbus un tā sakopšana darbu noslēgumā; 2. Ūdensapgādes tīklu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules);3. Kanalizācijas tīklu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules);4. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas akas izbūve;5. Kanalizācijas spiedvada izbūve;6. Dzelzsbetona un plastmasas skataku izbūve un ar to saistītie darbi; 7. Pieslēgumu izbūve ēku iekšējās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem; 8. Elektroapgādes pievada izbūve notekūdeņu pārsūknēšanas akai;9. Ceļu braucamās daļas platuma atjaunošana, iebrauktuvju, ietvju, apmaļu un apzaļumoto teritoriju atjaunošana, ciktāl tas saistīts ar darba zonu objektā. Ceļu braucamās daļas virskārtu jāatjauno sākotnējā stāvoklī.10. Citi palīgdarbi saskaņā ar specifikācijas prasībām.  |
| 13. | Norādījumi par būvniecības ieceres objektu | 1. Galvenie darbu apjomi:
* Ūdensapgādes pieslēguma izbūve ēkai Brīvība iela 10, tīkla garums ~40m;
* Ūdensapgādes pieslēguma izbūve ēkai Peldu iela 2, tīkla garums ~115m;
* Ūdensapgādes pieslēguma izbūve ēkai Brīvība iela 12, tīkla garums ~45m;
* Kanalizācijas pieslēguma izbūve ēkai Brīvība iela 10, tīkla garums ~40m;
* Kanalizācijas pieslēguma izbūve ēkai Peldu iela 2, tīkla garums ~115m;
* Kanalizācijas pieslēguma izbūve ēkai Brīvība iela 12, tīkla garums ~45m;
1. Ūdensvada materiāls PL(PE);
2. Kanalizācijas cauruļvadu materiāls PL(PP), kanalizācijas spiedvada materiāls PL(PE);
3. Ūdensvada pieslēgumu diametrs d63;
4. Kanalizācijas pieslēgumu diametrs D160;
5. Tīklu sazarojumu un pēc nepieciešamības citās vietās projektēt dzelzsbetona un/vai PVC akas;
6. Kanalizācijas notekūdeņu savākšanai *(no ēkām Peldu iela 2 un Brīvības iela 12)* un pārsūknēšanai līdz kanalizācijas pieslēguma vietai izbūvēt kanalizācijas sūkņu aku, **ja nav** iespējams izbūvēt pašteces kanalizāciju vadu;
7. Dzelzsbetona akām veikt hidroizolāciju, lai nodrošinātu aku hermētiskumu;
8. Visas akas paredzēt aprīkot ar ķeta lūkām un vākiem ar slodzes klasi 40tn;
9. Ūdensvada iebūves dziļums - ne mazāk par 1.80 m no zemes virsmas līdz caurules augšai, konkrēts dziļums jāprecizē izstrādājot garenprofilus tehniskā projekta stadijā;
 |
| 14. | Būvniecības ieceriizstrādā. | 1. Atbilstoši 2017. gada 9. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 „ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām;2. Atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām;3. Atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.4. Atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām. |
| 15. | Būvniecība ieceres dokumentācijas saskaņošana. | * 1. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
* 2. Projektētājs Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (*BIS*), Krustpils novada būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai.
 |
| 16. | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | 1. Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības;2. Pēc projektēšanas uzdevuma parakstīšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu projektēšanas uzdevumu;3. Projektētājam ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, arī tos, kas nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvniecības ieceres dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;5. Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam;6. Būvizmaksu aprēķinu, veic atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām |
| 17. | Citi nosacījumi | 1. Uzsākot būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic objekta apsekošanu.2. Projektēšanas ilgums: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;3. Paredzamais būvdarbu ilgums: 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža |
| 18. | Pasūtītājam iesniedzams tehniskais projekts | Būvniecības ieceres dokumentācijas un grafiskā materiāla izdrukāti komplekti 2 eksemplāros. Papildus iepriekš minētajam būvniecības ieceres dokumentāciju un grafiskās daļas plānus iesniegt vienā eksemplārā CD veidā vektordatu formā, \*dwg. un \*PDF formātā, teksta daļa MS Word, MS Excel programmā. |
| 19. | Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji | Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns, e-pasts: gatis.puzans@viesite.lv, tel.28636652SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklisMāris Blitsons, e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv, tel. 25440203 |

 **Pasūtītājs: Projektētājs:**

**Viesītes novada domes**

**Priekšsēdētājs**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A. Žuks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.pielikums

**LĪGUMA PROJEKTS**

**Viesīte, Viesītes novads 2021. gada** \_\_.\_\_\_\_\_\_\_

**Viesītes novada pašvaldība”,** reģistrācijas Nr. LV90000045353*,* juridiskā adrese: *Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV5237*, tās domes priekšsēdētāja,**Alfona Žuka** personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>,* reģistrācijas Nr. *<reģistrācijas numurs>,* juridiskā adrese: *<adrese>*, tā *< amats, vārds, uzvārds>* personā, kura rīkojas saskaņā ar *<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>* pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz *Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma* ***"*****Pieslēgumu izbūve pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē (paskaidrojuma raksta sagatavošana)**

**”**, identifikācijas Nr. VNP 2021/N – 10, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. **Līguma priekšmets**
	1. Līguma priekšmets ir Krustpils novada būvvaldē saskaņots paskaidrojuma raksts **pieslēgumu izbūvei pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām pašvaldības ēkām Viesītē** (turpmāk – paskaidrojuma raksts).
	2. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt paskaidrojuma raksta sagatavošanu (turpmāk -Darbs) atbilstoši līgumam, projektēšanas uzdevumam, (Līguma 1. pielikums), pasūtītāja norādījumiem un finanšu piedāvājumam iepirkumā.
2. **Līguma summa un apmaksas kārtība**
	1. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja pievienoto finanšu piedāvājumu ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), plus 21% PVN EUR \_, kopā EUR: \_ apmērā, turpmāk tekstā – „Līguma summa”.
	2. Līguma summā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.
	3. Šis Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo Piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
	4. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.
	5. Pasūtītājs samaksu veic pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.
3. **Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība**
	1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.
	2. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
	3. Pēc Paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic tā saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no būvvaldes.
	4. Dokumentāciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar nodošanas pieņemšanas aktu.
	5. Paskaidrojuma raksta iesniegšanas datums ir diena, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas aktu un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu dokumentāciju.
4. **Pušu atbildība**
	1. Izpildītājs:
		1. nodrošina iepirkumā piedāvāto speciālistu\_\_\_\_\_\_\_\_,
		2. sadarbojas ar Pasūtītāju,
		3. veic Darbu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, LR būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka projektēšanas uzdevuma nosacījumi ir skaidri un, ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot LR normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
		4. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Paskaidrojuma raksta sagatavošanas izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
		5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;
		6. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;
		7. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Paskaidrojuma raksta nepilnības;
		8. atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
		9. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt Paskaidrojuma raksta sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad Izpildītājs finansiāli atbild par Pasūtītājam nodarītājiem zaudējumiem;
		10. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
		11. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;
		12. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Paskaidrojuma raksta saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē;
		13. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos;
	2. Pasūtītājs:

## sniedz Izpildītājam Paskaidrojuma raksta sagatavošanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;

## Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

## Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu paskaidrojuma raksta sagatavošanu un Līguma izpildi.

## Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto speciālistu aizstāšanu.

## Pēc Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.

## Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Paskaidrojuma raksta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Darbā.

## Būvdarbu iepirkuma laikā Izpildītājs konsultē Pasūtītāju par tehnisko dokumentāciju un palīdz sagatavot atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saistīti ar darbu apjomiem, tehniskajiem risinājumiem, materiāliem un būvtehnoloģijām.

## Izpildītājam ir tiesības saņemt Līguma summas samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.

* 1. Puses ievēro fizisko personu datu aizsardzības normatīvos aktus.
1. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.
	2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
	3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.
2. **Atbildība un apdrošināšana**
	1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izstrādātā Paskaidrojuma raksta atbilstību LR būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ paskaidrojuma raksta neatbilstības LR būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.
	2. Izpildītāja būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība jāapdrošina LR likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.
3. **Līgumsods**
	1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās summas.
	2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.
	3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.
	4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 7.1. un 7.2.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
	5. Ja līgums tiek pārtraukts 8.2. punktā minēto iemeslu dēļ, tad maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no neizpildītās līguma daļas.
	6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
	7. .Līgumsods jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
	8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Darbu, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.
4. **Līguma laušana un grozīšana**
	1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
	2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
		1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
		2. ja Izpildītājs neievēro LR būvniecības vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;

## ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

## ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

* 1. Līguma 8.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 8.2.punktu, tad Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo Paskaidrojuma raksta sagatavošanu.
	2. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam paskaidrojuma raksta sagatavošanai nepieciešamos dokumentus vai informāciju. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik tika kavēta dokumentu izsniegšana.
1. **Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība**
	1. .Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti.
	2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
	4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
	5. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	6. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	7. .Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
	8. Pasūtītāja saistības ar š.g. 1. jūliju pārņem Administratīvi teritoriālās reformās rezultātā izveidotais Jēkabpils novads.
	9. Līguma dokumenti:
	10. Iepirkuma instrukcija- glabājas pie Pasūtītāja,
	11. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam - glabājas pie Pasūtītāja,
	12. Šis līgums,
	13. Līguma pielikumi,
	14. Līguma grozījumi, ja tādi būs.
	15. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
	16. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums: Projektēšanas uzdevums;

1. **Pušu rekvizīti un paraksti**